ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

высоковольтный плавный пуск СОЛКОН HRVS-DN

rm

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для получения оптимального технико-коммерческого предложения

| Название проекта: |  | Место нахождения: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Питающая сеть / Network |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение / Nominal voltage | 6 | кВ / kV |
| 1.2 | Реальное напряжение / Real voltage | 6 | кВ / kV |
| 1.3 | Максимально возможное напряжение / Maximal possible voltage | 6 | кВ / kV |
| 1.4 | Частота сети / Network frequency | 50 | Гц / Hz |
| 1.5 | Данные трансформатора (мощность, ток короткого замыкания) / Upper transformer data (power, short circuit current%) |  | % |
| 1.6 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) / Network maximal short circuit power |  | МВА/MVA |
| 1.7 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) / Network minimal short circuit power |  | МВА/MVA |
| 1.8 | Допустимое падение напряжения при пуске / Permitted voltage deep during the start |  | % |
| 1.9 | Если электроагрегат в настоящее время запускается в линию, то какое происходит падение напряжения при этом ? / What is the voltage deep during Direct On Line (DOL) start? |  |  |
| 1.10 | Представить однолинейную схему электрических соединений / Please provide one line electrical diagram of the complete site |  |  |
| 1.11 | Расстояние между распределительным устройством и двигателем (м) / Distance between switchboard and motor (m) | 200 м |  |
| 1.12 | Характеристики кабеля между трансформатором, распредустройством и нагрузкой / Cable charachteristics between transformer, switchboard and the load |  |  |
| 1.13 | Какие другие потребители уже подключены к этому же фидеру, какая их суммарная потребляемая мощность ? / Are there any other loads on the same feeder? |  |  |

| 2. Электродвигатель / Motor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Название / Name |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Производитель / Producer |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Год выпуска / Year of production |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Тип / Type | Асинхронный/ Asynchronous | Синхронный/ Synchronous |  |  |  |
| 2.5 | Исполнение/ Perfomance | Общепромышленный/ Industry | Морской/ Marine | Рудничный/ Mine |  |  |
| 2.6 | Номинальное напряжение / Nominal voltage |  |  | 2500 |  | кВ / kV |
| 2.7 | Номинальный ток / Nominal current |  |  |  |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность / Nominal power |  |  |  |  | кВт/kW |
| 2.9 | Номинальная частота вращения / Nominal rotation speed |  |  |  |  | мин-1/min-1 |
| 2.10 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) / Ratio start current/Nominal current (Istart/In) |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) / Ratio start torque (Mstart/Mn) |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Критический момент Ммакс/Мном / Critical torque (Mmax/Mn) |  |  |  |  | N*m |
| 2.13 | Ток в точке критического момента / Current at the point of critical moment |  |  |  |  | А |
| 2.14.1 | Номинальный вращающий момент двигателя / Nominal motor torque |  |  |  |  | kg*m2/kN*m |
| 2.14.2 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J / Moment of intertia of the rotor, mark – G*D2 or J |  |  |  |  | тМ/kg*m2 |
| 2.15 | График характеристики двигателя – Момент – Скорость / Graph Moment-Speed |  |  |  |  |  |
| 2.16 | График характеристики двигателя – Ток – Скорость / Graph Current-Speed |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Подключение / Connection |  |  | Звезда/ Star | Треугольник/ Delta |  |
| 2.18 | Наличие и тип защитного реле / Protection Relay Type, installed or not installed |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Тип и количество датчиков температуры / Type and quantity of the temperature sensors |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Требуется ли защитное реле для двигателя / Do you need electronic motor protection relay |  |  | Да/Yes |  | Нет/No |
| 2.21 | Требуются ли высоковольтные конденсаторы для компенсации реактивной мощности? / Do you need high voltage capacitors to reactive power compensation |  |  | Да/Yes |  | Нет/No |

| 3. Приводимый механизм / Drived mechanism |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Название / Name |  |  |
| 3.2 | Производитель / Producer |  |  |
| 3.3 | Год выпуска / Year of production |  |  |
| 3.4 | Тип механизма / Type |  |  |
| 3.5 | Есть ли редуктор/мультипликатор или другой привод (какой?) / Is there any mechnical drive: reducer, multiplier, etc | Да/Yes | Нет/No |
| 3.6 | Номинальная мощность / Nominal power |  | кВт/kW |
| 3.7 | Реальная рабочая потребляемая мощность / Real working power |  | кВт/kW |
| 3.8 | Максимальная потребляемая мощность / Maximal working power |  | кВт/kW |
| 3.9 | Частота вращения / Rotation speed |  | мин-1/min-1 |
| 3.10 | Количество пусков в час / Number of starts per hour |  |  |
| 3.11 | Номинальный момент нагрузки на валу / Nominal torque on the shaft |  | Н*м/N*m |
| 3.12 | Максимальный пусковой момент / Maximal starting torque |  | Н*м/N*m |
| 3.13 | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J/Moment of inertia on the shaft? Mark G*D2 or J |  | кг*м2/kg*m2 |
| 3.14 | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость / Graph Torque-Speed |  |  |
| 3.15 | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? Указать подробнее / No load start | Да/Yes | Нет/No |

| 4. УПП СОЛКОН HRVS-DN / SST Solcon HRVS-DN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Время разгона при прямом пуске? Acceleration time at the DOL start |  | Сек/sec |
| 4.2 | Уровень ограничения пускового тока / Required current limit |  | А |
| 4.3 | Требуемая кратность пускового тока (Iстарт/Iн) / Required current ratio (Istart/In) |  |  |
| 4.4 | Требуется ли уменьшение механических нагрузок на механизм / Do you need to reduce mechanical shock during start? |  |  |
| 4.5 | Требуемое время разгона / Required acceleration time |  | Сек/sec |
| 4.6 | Требуемое кол-во пусков/останов в час / Required number of starts per hour |  |  |
| 4.7 | Время между пусками двигателя / Time between starts |  | Мин/min |
| 4.8 | Требуется ли плавный останов двигателя/ Do you need SOFT STOP? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.9 | Требуется ли многодвигательный привод? / Do you need multimotor starting? |  |  |
| 4.9.1 | Количество двигателей / number of motors |  | Штук/pcs |
| 4.9.2 | Время между пусками двигателей / Time between motor's starts |  | Мин/min |
| 4.9.3 | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? / Do you need multimotor commutation system? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.9.4 | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? / Do you need multimotor management and control system? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.10 | Требуется ли система контроля параметров сети? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.11 | Уровень загрезненности окружающей среды / Site dirtying level |  |  |
| 4.12 | Степень защиты УПП (IP32, IP54, IP00) / Required cabinet protection |  |  |
| 4.13 | Температура окружающей среды / Ambient temperature |  | С |
| 4.14 | Высота над уровнем моря / Altitude |  | м |
| 4.15 | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и разъединителем для создания видимого разрыва ? / Do you need additional incoming cabinet with fuses and disconnect? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.16 | Требуется ли дополнительная ячейка с конденсаторами для компенсации реактивной мощности? / Do you need additional high voltage capacitors cabinet to reactive power compensation | Да/Yes | Нет/No |
| 4.17 | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) / Do you need line contactor or circuit breaker with earthing switch | Да/Yes | Нет/No |
| 4.18 | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) / Do you need by-pass contactor or circuit breaker with earthing switch | Да/Yes | Нет/No |
| 4.19 | Требуется ли интерфейс обмена данных PROFIBUS или MODBUS / Communication: PPOFIBUS or MODBUS | Да/Yes | Нет/No |
| 4.20 | Требуется ли реле для защиты двигателя? / Do you need electronic motor protection relay? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.21 | Требуется ли система возбуждения (если синхронный)? / Do you need excitation system for synchronous motor? Укажите ток и напряжение возбуждения/ Exciter current and voltage ? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.22.1 | Ток возбуждения / Exciting current |  | A |
| 4.22.2 | Напряжение возбуждения / Exciting voltage |  | V |
| 4.23 | Требуется ли модуль аналоговых выходов / Do you need analog output? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.24 | Требуется ли система проверки сопротивления изоляции двигателя / Do you need the insulation resistance test ? |  |  |
| 4.25 | Желаемое напряжение управления? 110 В АС, 220 В АС, 220 В DC, 110 В DC, 24 В DC / Control voltage? |  | В/V |
| 4.26 | Желаемое напряжение питания системы управления? 110 В АС, 220 В АС, 220 В DC , 110 В DC / Contrl system supply voltage? |  | В/V |
| 4.27 | Требуется ли ИБП для питания системы управления? / Is UPS required for the voltage of the control system ? | Да/Yes | Нет/No |
| 4.28 | Комплект ЗИП / Spare parts | Стан-ный | Расшир-й |